**Вниманию потребителей природного газа в Краснодарском крае:**

температурные коэффициенты на второе полугодие 2025 года

ООО «Газпром межрегионгаз Краснодар» уведомляет абонентов, что на основании письма ФБУ «НМЦ ПМ - РОСТЕСТ» от 26.03.2025 № 208-18/44 к показаниям приборов учета газа, установленных вне помещений, не имеющих температурной компенсации с 1 июля 2025 года будут применять температурные коэффициенты, утвержденные ФГБУ «ВНИИМС» на второе полугодие 2025 г.:

**Северная климатическая зона**

 (Белоглинский, Ейский, Каневской, Крыловской, Кущевский, Ленинградский, Новопокровский, Павловский, Приморско-Ахтарский, Староминский, Тихорецкий и Щербиновский районы): июль 0,98; август 0,99; сентябрь 1,01; октябрь 1,04; ноябрь 1,07; декабрь 1,08.

**Центральная климатическая зона**

 (Брюховецкий, Выселковский, Гулькевичский, Динской районы, г. Кропоткин, г. Краснодар, Кавказский, Кореновский, Курганинский, Новокубанский, Тбилисский, Тимашевский, Калининский, Красноармейский районы, г. Армавир, Усть-Лабинский район): июль 0,97; август 0,98; сентябрь 0,99; октябрь 1,03; ноябрь 1,06; декабрь 1,08.

**Предгорная Восточная климатическая зона**

 (Отрадненский, Мостовской, Успенский, Лабинский районы): июль 0,94; август 0,95; сентябрь 0,96; октябрь 1,00; ноябрь 1,02; декабрь 1,03.

**Предгорная Западная климатическая зона**

 (Абинский, Северский, Славянский, Апшеронский, Белореченский районы, г. Крымск, Крымский, Темрюкский районы, г-к. Горячий Ключ): июль 0,98; август 0,98; сентябрь 1,01; октябрь 1,04; ноябрь 1,07; декабрь 1,08.

**Южная климатическая зона**

 (г. Анапа, г. Новороссийск, г. Геленджик, г. Сочи, г. Туапсе): июль 0,98; август 0,99; сентябрь 1,00; октябрь 1,04; ноябрь 1,06; декабрь 1,06.

**Сайт**: <https://мргкраснодар.рф/fizicheskim-litsam/uchet-gaza/temperaturnyy-koeffitsient/?sphrase_id=19723>

**ВК**: <https://vk.com/gazprom_mrg_krasnodar?from=groups&w=wall-216468980_1600>

**ОК:** <https://ok.ru/ooogazp/topic/157717709263638>

**Телеграм:** [https://t.me/gazpromkrasnodar/4020](https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Ft.me%2Fgazpromkrasnodar%2F4020&utf=1)