Поверка, замена или опломбировка? Разбираемся, в чем разница

Когда подходит срок поверки газового счетчика, многие думают: «Пришло время покупать новый».

Но это не всегда так.

Поверка, замена и опломбировка — три разные процедуры, каждая из которых проводится в определенных случаях.

ПОВЕРКА

Поверка подтверждает, что счетчик продолжает измерять расход газа правильно.

Если прибор успешно проходит поверку, его можно использовать дальше — покупать новый счетчик не нужно.

Многим абонентов это позволяет избежать лишних расходов.

ЗАМЕНА СЧЕТЧИКА

Замена требуется не всегда. Она понадобится, если:

• прибор не прошел поверку;

• счетчик неисправен;

• истек срок эксплуатации, установленный заводом-изготовителем.

Важно понимать: срок эксплуатации и срок поверки — это разные понятия.

Поверка проводится несколько раз в течение срока службы прибора. А вот когда срок эксплуатации заканчивается, специалисты рекомендуют задуматься о замене счетчика. Как и любая техника, прибор учета со временем изнашивается, поэтому установка нового счетчика в такой ситуации зачастую становится наиболее разумным и экономичным решением.

ОПЛОМБИРОВКА

После поверки или установки нового счетчика необходимо обратиться к поставщику газа с письменным заявлением о вводе прибора учета в эксплуатацию.

Специалисты поставщика газа установят пломбу и оформят необходимые документы. Только после этого показания счетчика будут приниматься для расчетов.

Нужно ли платить за опломбировку?

Есть важный нюанс.

При первичной установке нового счетчика пломба устанавливается бесплатно.

Если пломба устанавливается после поверки или после замены счетчика, эта услуга является платной.

Стоимость обычно невысокая. Она зависит от удаленности населенного пункта и действующих тарифов.

Что еще важно помнить?

Не снимайте пломбу самостоятельно. Это может сделать только поставщик газа или организация, с которой у него заключен соответствующий договор.

Демонтаж и монтаж счетчика имеют право выполнять только специалисты газораспределительной организации, с которой у вас заключен договор на техническое обслуживание внутридомового или внутриквартирного газового оборудования (ТО ВДГО).

Поверку проводят только аккредитованные метрологические организации.

Начинайте подготовку к поверке за 1–2 месяца до окончания межповерочного интервала.

Главное: окончание срока поверки еще не означает, что счетчик нужно менять. Сначала узнайте, можно ли пройти поверку. А если срок эксплуатации прибора уже заканчивается, стоит заранее рассмотреть возможность его замены.

#ПоверкаБезОшибок