Что такое система контроля загазованности и чем она отличается от обычного сигнализатора?

Сигнализатор загазованности — это базовая защита: он подаст громкий сигнал, если концентрация газа (метана или угарного) превышена. Дальше действовать нужно самостоятельно: перекрыть газ, проветрить помещение и вызвать аварийную службу.

Система контроля загазованности — более продвинутое решение. Она не только предупреждает, но и может автоматически предотвратить опасную ситуацию:

- перекрывает подачу газа

- включает вентиляцию (при наличии)

- в некоторых случаях отправляет уведомление на смартфон

Что входит в систему:

- датчик горючего газа

- датчик угарного газа

- электромагнитный клапан

Важно:

- оборудование работает от сети 220В

- датчик газа устанавливается под потолком (10–20 см)

- датчик угарного газа — на уровне дыхания (1,5–1,8 м)

- не размещайте датчики рядом с окнами, вентиляцией и источниками тепла

Обратите внимание:

простые сигнализаторы можно установить самостоятельно, а системы с автоматическим перекрытием газа — только с участием специалистов вашей газораспределительной организации.

❗️Газ - это безопасно, если знать правила.

📞Телефон экстренной газовой службы 104.

Если вам удобнее сделать репост, направляю ссылки на наши публикации:

ВК:                        https://vk.com/im/channels/-231632823?cmid=293

ВК канал:             https://vk.com/gazprom_krasnodar?w=wall-216468980_2464

ОК:                        https://ok.ru/gazprom.krasnodar/topic/158193341436694

Телеграм:           https://t.me/gazpromkrasnodar/5321